## Arkusz1
Operational data | Unit | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Number of stations, including: | pieces | 96588 | 95987 | 95603 | 95014 | 94203
number of transformer stations | pieces | 96129 | 95455 | 94955 | 94326 | 93684
MVA power | MVA | 33475 | 32956 | 32663 | 32347 | 31696
Total length of power lines | km | 298670 | 297029 | 295613 | 293825 | 291002
HV lines | km | 10438 | 10383 | 10336 | 10317 | 10284
MV lines | km | 115584 | 115049 | 114539 | 113856 | 112418
LV lines | km | 172656 | 171597 | 170738 | 169652 | 168300
Grid loss ratio | % | 4,3 | 4,7 | 5,2 | 4,8 | 5,1
SAIDI, including: | minutes | 495 | 368 | 251 | 261 | 299
Planned | minutes | 35 | 34 | 40 | 58 | 87
Unplanned with catastrophic | minutes | 460 | 334 | 211 | 203 | 212
SAIFI, including: | per customer | 5,20 | 4,28 | 3,67 | 3,88 | 3,92
Planned | per customer | 0,20 | 0,19 | 0,24 | 0,31 | 0,47
Unplanned with catastrophic | per customer | 5,00 | 4,09 | 3,43 | 3,57 | 3,45
Connection time | days | 341 | 267 | 206 | 199 | 211